妇科专用手术器械械清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜 | 1 |
| 2 | 操作器 | 2 |
| 3 | 外鞘 | 2 |
| 4 | 内鞘 | 1 |
| 5 | 外鞘不活动闭孔器 | 1 |
| 6 | 内鞘不活动闭孔器 | 1 |
| 7 | 电切环 | 1 |
| 8 | 电线连线 | 1 |